竞争性谈判文件

项目名称：巫山县中医院院本部污水处理站托管服务、医用液态氧采购（第二次）

采购人：巫山县中医院

采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司

2024年11月

# 目  录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、谈判有关说明	2

五、其它有关规定	2

七、联系方式	3

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	4

一、项目一览表	4

二、技术规格及质量要求	4

包1：	4

包2：	10

第三篇  谈判项目服务需求	11

一、交货时间、地点及验收方式	11

包1：	11

包2：	11

二、报价要求	11

三、付款方式	11

四、知识产权	12

五、培训	12

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	13

一、采购程序	13

二、评定成交的标准	15

三、无效谈判	15

四、采购终止	15

第五篇  供应商须知	16

一、谈判费用	16

二、竞争性谈判文件	16

三、谈判要求	16

四、成交供应商的确定和变更	17

五、成交通知	17

六、关于质疑	18

七、签订合同	18

八、项目验收	19

九、交易相关费用	19

第六篇  合同草案条款	21

采购购销合同	22

第七篇  响应文件格式要求	24

一、经济部分	25

二、技术（质量）部分	26

三、服务部分	28

四、资格条件及其他	30

五、其他资料	35

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受巫山县中医院（以下简称：采购人）的委托，对巫山县中医院院本部污水处理站托管服务、医用液态氧采购（第二次）项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 最高限价 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 包1：巫山县中医院院本部污水处理站托管服务 | 20万元 | 1 |
| 包2：巫山县中医院医用液态氧采购 | 3000元/m³ | 1 |
| 注：1.本次采购的内容为巫山县中医院院本部污水处理设施运营维护服务项目，污水处理站日污水排放<190m³/d（实际排放量以现场勘查为准）；本项目现场需每天24小时值班，派驻人员不低于1名污水处理工。资金来自业主自筹。服务期1年。 2.根据单位往年数据统计1年用氧量约为75m³，本次招标预算总金额约为22.5万元。 |  |  |

## 二、资金来源

单位自筹资金，采购预算包1为20万元，包2为22.5万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业进行采购，投标人所投产品制造商应为中小微企业（提供“中小企业声明函”）或监狱企业（提供“监狱企业证明文件”）或残疾人福利性单位（提供“残疾人福利性单位声明函”)。

注：

1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：

包1：1.自2021年1月1日至投标截止日具有二级综合医院以上类似项目业绩至少1个，提供业绩合同复印件，并加盖投标人鲜章。

2.具备污水处理设施运营托管服务企业相关资质证书。

包2：1.投标人若为生产厂家的须具备以下条件:

（1）须具有药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》

（2）须具有药品监督管理局颁发的《药品再注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再注册批准通知书》。

（3）须具有《移动式压力容器充装许可证》。

（4）须具有《危险化学品生产许可证》。

2.投标人若为经销商的须具备以下条件:

（1）须提供生产厂家的《药品生产许可证》、《危险化学品生产许可证》、《移动式压力容器充装证》，《药品再注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再注册批准通知书》。

（2）具有药品监督管理局颁发的《医用氧经营备案凭证》(经营范围含医用氧)。

（3）具有《危险化学品经营许可证》。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在巫山县中医院官网（http://gw.wsxzyy.com/）、重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）下载本项目竞争性谈判文件以及澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）谈判地点：巫山县公共资源交易中心（地址：重庆市巫山县广东中路2号10楼）

（四）提交响应文件截止时间：2024年11月29日北京时间15：00

（五）谈判开始时间：2024年11月29日北京时间15：00

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在巫山县中医院官网（http://gw.wsxzyy.com/）、重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：巫山县中医院

联系人：赵老师

电  话：13509457786

地  址：重庆市巫山县广东中路277号

（二）采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司。

联系人：唐洪立

电  话：18723538033

地  址：重庆市渝中区长江一路60号铂金时代5F

2024年11月25日

# 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1：巫山县中医院院本部污水处理站托管服务 | 1家 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效谈判处理。 |
| 2 | 包2：巫山县中医院医用液态氧采购 | 1家 |  |

## 二、技术规格及质量要求

## 包1：

### （一）服务内容

1、化粪池后 (含) 到出水口 (含) 前的污水处理设施、设备的正常运行。包括为医院污水站培训合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，自带余氯、余氧等监测设备和药剂进场运营，保证本合同的委托项目达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准。提供污水处理所需药剂，保证污水处理站的正常运行和水质达标。

2、包含按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)进行水质监测，产生的所有检测费用，包含化粪池和污泥清掏费用等；不包含污水处理系统升级改造费用，不包含污水处理站水电费，不包含设备设施维修或更换费用(设备设施维修或更换零部件费用1000元以内由中标人负责，超过1000元由甲乙双方协商处理) 。

3、运营托管期间工人、药剂等出现较大幅度增长或政策法规等影响污水运行费用，中标人可提出申请与医院协商运行费用。

4、水质处理要求：经处理的污水出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2要求的预处理标准，具体指标如下表所述；

排放标准《医疗机构水污染排放标准》表2中预处理标准。

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/ (MPN/L) | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | — |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | — |
| 4 | PH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量/(COD) 浓度/(mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ] | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量/(BOD) 浓度/(mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ] | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物/(SS) 浓度/(mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ] | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮/(mg/L) | 15 | — |
| 9 | 动植物油/(mg/L) | 5 | 20 |
| 10 | 石油类/(mg/L) | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 5 | 10 |
| 12 | 色度(稀释倍数) | 30 | — |
| 13 | 挥发酚/(mg/L) | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 沙门氏菌 | 达标 | — |
| 16 | 志贺氏菌 | 达标 | — |
| 17 | 总磷 | 达标 | — |

5、 污水水质监测：中标人进行日常的水质检测并建立完善的水质管理档案和设备运行档案，定期进行污水取样、检测。

6、采购人可委托具有专业资质的相关单位不定期抽取本合同约定范围内的所有项目，若三次质量不达标，检测结果具有法律效应的，采购人有权单方面解除合同，并由中标人向采购人支付合同总额30%的违约金。

7、在有关部门对本合同约定的所有项目检查或者检测不达标的，因此所产生的民事、行政、刑事等所有法律责任均由中标人承担，若采购人先行赔偿、缴纳罚款后，有权向中标人追偿；同时采购人有权单方解除合同，且中标人需向采购人支付合同总额 30%的违约金。采购人因追偿所产生的诉讼费、律师费、财产保全费、保全保险费、公告费、差旅费等相关费用均由中标人承担。

### （二）服务要求

24小时值班值守，污水处理站运行管理、污水处理站内化粪池粪渣污泥清掏、消毒清运（如属危废、交由竞争性采购人处理）；调节池渣物捞取，水解酸化池渣物捞取、反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水口、流量槽及各类管道日常运行维护；废水日常监测；污水处理站各类设备的维护维保；协助竞争性采购人按环保局要求进行各类数据填报等。

1、设施运行维护

污水处理站设施运行维护：包括但不限于化粪池、各处理池的日常运行维护。

2、设备运行维护

污水处理站的设备运行维护：包括但不限于曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行维护、废气设备更换活性炭（更换下来的活性炭（属危废）交采购人处理）。

3、设施设备运行维修

污水处理站的设备运行维修：曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行小故障（含1000元以下零配件更换及人工费用，由中标人免费更换，超过1000元由双方协商处理）维修、各个污水处理池日常除锈防锈维修保养工作。

4、设备保洁

污水处理站曝气风机、消毒设备、污泥提升泵地面线管、污泥压滤机及地面管道的日常保洁。

5、场地保洁

污水处理站及办公区域的地面日常保洁。

6、污泥清运、设施维护

污水处理站内污泥压滤后干污泥清运，沉淀池污泥抽取、调节池内水面渣物捞取，水解酸化池内水面渣物捞取，反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水口、流量槽等日常维护。

7、废水的日常监测

（1）每天不少于2次水质检（监）测（上午1次，下午1次）。

（2）出水水质检（监）测标准：正常时期余氯3以上，PH值6-9。

8、资料记录

（1）污水处理站管理员每天记录有：值班记录、药剂添加记录、外来人员登记记录、设施设备巡查记录、设施设备日常维护维修记录、药品进出库（购进/使用）记录、风险隐患排查记录等。

（2）运维公司对污水处理站岗位检查记录有：污水处理站岗位工作考核表、污水处理站制度落实检查表。

（3）总结：月工作报告、年总结。

（4）运维公司应有污水处理站管理相关制度并制度上墙。

9、人员配置

（1）项目技术管理人员1名，具有丰富的污水处理工作经验；

（2）项目运维服务团队其他人员：污水处理站运维值守、巡查人员1名，持有《污废水处理工》证书。

### （三）工作标准及频率

| 序号 | 工作名称 | 工作标准 |  | 工作频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施运行维护 | 化粪池 | 清掏化粪池内粪渣、污泥 | 至少2次/年 |
|  |  | 调节池 | 清理捞取池内水面渣物 | 至少4次/年 |
|  |  | 水解酸化池 | 清理捞取池内水面渣物 | 至少4次/年 |
|  |  | 好氧生化池 | 检查曝气状态分布均匀 | 2次/日 |
|  |  | 斜管沉淀池 | 定期污泥回流 | 2次/月 |
|  |  | 过滤池 | 反冲洗滤砂 | 2次/年 |
|  |  | 消毒池 | 冲洗池底、池壁显本色 | 2次/年 |
|  |  | 出水口 | 冲洗水槽、保持本色 | 2次/年 |
|  |  | 流量槽 | 冲洗槽体内外、保持本色 | 2次/年 |
| 2 | 设备运行维护 | 曝气风机 | 加注润滑油 维护更换皮带、输油管 | 2次/月 6次/年 |
|  |  | 消毒设备 | 更换背压阀 更换输药管 现场加药： | 4次/年 设备损坏及时更换 根据水量、水质情况按水质处理标准不定时加药 |
|  |  | 污泥提升泵 | 控制柜内连接线检查维护无松懈脱离、线缆无破损 | 1次/日 |
|  |  | 污泥压滤机 | 进出输电线连接处检查维护无松懈脱离 | 1次/日 |
|  |  | 电器控制柜 | 各设备控制元器件连接线检查维护无松懈脱离、各元器件保洁 | 1次/日 |
|  |  | 地面管道 | 外观检查各焊接点无漏水、各阀门开启、关闭灵活 | 1次/日 |
|  |  | 废气处理设备 | 更换活性炭 设备是否运行正常 | 4次/年 1次/日 |
| 3 | 设备保洁 | 曝气风机 | 外观机身保洁，无油污、地面管道连接无漏风 | 1次/日 |
|  |  | 消毒设备 | 外观机身保洁，无酸水气显现、地面各处管线、连接正常，各处开关保洁 | 1次/日 |
|  |  | 污泥提升泵 | 地面输电线缆保洁 | 1次/日 |
|  |  | 污泥压滤机 | 机身外观保洁 | 1次/日 |
|  |  | 电器控制柜 | 柜外观保洁 | 1次/日 |
|  |  | 地面管道 | 管道外观保洁 | 1 次/日 |
|  |  | 值班室家具空调 | 外观保洁 | 1次/日 |
| 4 | 场地保洁 | 室外地面 | 无杂物渣滓、垃圾 | 2次/日，有杂渣滓物必除 |
|  |  | 室内地面 | 无渣滓杂物、垃圾 | 2次/日，有杂渣滓物必除 |
| 5 | 废水监测 | 院本部 | 出水水质检（监）测标准：正常时期余氯3以上，PH值6-9。疫情时期以生态环境局要求为准。 | 每天不少于2次水质检（监）测（上午1次，下午1次） |
| 5 | 资料记录 | 设施设备运行值班记录 | 日期、日污水处理总量、设施运行状态、设备运行状态、有无故障设备、报告日期，水质监测，查水质、余氯、PH值 | 4次/日 |
|  |  | 设施设备安全防护巡查记录 | 巡查时间、设施设备运行状态/故障设备：消毒设备、曝气风机、电控柜、排风扇、照明线缆、各功能池。药品存放安全状态、防护用品完损状态 | 4次/日 |
|  |  | 设施设备维护维修记录 | 维修时间、设施设备维修内容及部位：消毒设备、曝气风机、污泥泵、污泥压滤机、电器控柜、各处照明、各功能池 | 维护1次/日，维修设备设施有故障必修 |
|  |  | 药品购进使用记录 | 购进时间，购进数量，药品使用数量、库存结余数量 | 1次/日 |
|  |  | 外来人员登记记录 | 来访时间、来访部门、来访人姓名、来访事由、结果或要求 | 来访必登 |
|  |  | 岗位考核记录 | 着装上岗、查卫生：环境地面、办公地面、设备桌台整洁、设备外观维护、设备操作、加药操作、取水检测、迟到早退、当班未在岗位、工作失误损失、各项记录字迹清楚、数据真实 | 2次/周 |
|  |  | 制度落实检查表 | 检查日期、公司部门、职务、检查人姓名、值班员姓名，制度检查内容及落实：交接班记录、值班记录、来访记录、安全管理、水质监测、药品管理、操作规程、巡回检查、设备维保 | 2次/周 |
|  |  | 风险隐患排查记录 | 排查药品储藏室、化粪池、流量槽等是否存在安全隐患问题。 | 1次/日 |
|  |  | 总结 | 对运维、维保、培训等工作进行月度、半年、年度工作总结 | \ |

备注：以上设施设备保证正常运行，除按以上频次进行常规维护保养以外，如有故障，该更换的配件应及时保养维护更换；污水处理药品根据设备类型由中标人提供。

### （四）运营管理要求

1.污水处理站全年无安全事故，所有安全责任，由中标人承担。

2.污水处理站设备管理操作员，持证上岗，着工作服上岗，24小时值守，按国家、行业、行政主管部门及采购人要求，每日取水监测不少于2次(上午1次，下午1次)，并有详细台帐记录。

3.中标人专业技术人员每周到采购人污水处理站巡察及技术指导不低于两次，中标人行政管理人员每半月例行工作检查不低于一次，与采购人主管部门沟通交流不低于一次。

4.按照行政主管部门、采购人要求，按时投药、加药，定期、定时进行余氯、PH检测，确保污水达标排放。

5.定期开展培训教育学习和总结运行管理工作，每月以书面形式向采购人递交该项目人员培训记录及运行管理工作报告。

6.协助采购人按照要求及时填报全国排污许可证管理平台、重庆市污染源监测数据发布平台数据信息（每天、每周、每月、每季度按时填报）以及生态环境管理局要求的其他类信息填报。

7.有完善的管理制度、应急预案，每年组织不少于2次应急演练。

8.每半年对本项目工作进行一次全面运营管理总结，以书面形式递交采购人。

9.每半年对化粪池进行清掏（池内污物多时随时清掏），清掏人员、污物转运及处置由中标人负责。

10.配合采购人做好各项检查、督查迎检工作。

### （五）维护维保内容及要求

1.设施设备的日常运行维护及保养。

设施：污水处理站各功能池，各功能房；

设备：包括但不限于曝气风机、潜水式曝气机、提升泵、二氧化氯发生器、电器控制柜SS、COD等设备。

2.耗材：污水处理站涉及的所有耗材、药剂等由中标人提供，中标人应按照规范要求采购、暂存并投放，确保污水达标排放。

3.每天24小时开机运行。

4.污水处理站需派持证上岗的专人值守管理。

5.密切关注设备运行情况及指标是否正常，设备出现故障或指标显示异常，值班人员应立即启动相应应急预案进行应急处置，确保污水达标排放；故障设备应及时报修，维修人员应1小时内到达现场进行维修。当天不能维修完毕的，落实责任人限期整改，及时报采购人，并采取应急措施。

6.设备维护维保过程中，需要更换配件及材料的，1000元以下由中标人免费提供，超过1000元由双方协商处理。

7.质量安全要求

（1）污水处理站设施设备维修维护到位，运行正常。

（2）按行业规范要求运行管理，各项运行维护管理记录资料齐全。

（3）污水处理设施运营及排放达到《医疗机构水污染标准GB18466-2005》规定的预处理标准、疾控、环保等行政主管部门管理要求，现场管理、操作规范符合行政主管部门及采购人要求，达不到该标准的所有法律责任均由中标人承担。

8.检测要求

按照环保部门及《医疗机构水污染标准GB18466-2005》要求，按月、季度、半年对粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌等进行检测，检测达标。

## 包2：

本次招标预计用氧量75 m³为1年预估用氧量，在合同执行中将根据医院实际使用需求和使用时间、具体使用院区进行分批供货，但合同期内结算单价不得以任何原因进行调整。

1.液氧纯度≥99.5%，满足《中华人民共和国药典》（2020）版二部及以上标准(提供相应检测报告并加盖供应商鲜章）。

2.供应商所供气体必须符合国家标准规定，在灌装前需提供该车液氧的合格证及送货单原件备查并提供复印件给医院存档，合格证上的液氧批号与送货单上的批号应一致。

3.供应商生产、充装、运输、使用气体产品过程中必须遵守国家相关规定，不能对环境造成污染，杜绝安全事故的发生。

4.供应商负责液氧的运输并按照医院的实际情况有计划的加氧，确保医院氧气储备充足、正常供应。每次液氧充填计量以双方认可的贮槽液位计数为准并当场签字确认。

5.当发生特殊情况，例如：疫情、群体事件等病人激增的情况，必须按照医院当时的用氧情况进行保障性供应。要求响应时间为30分钟，3小时内液氧槽车到达院方中心供氧站紧急供货（提供可实施性的紧急供货方案）。

6.特殊情况下配合医院提供其他供氧方式（瓶氧或小容器液氧）。

7.若发生断供视作成交供应商未能按时交货，采购人有权追究成交供应商的违约责任。

# 第三篇  谈判项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

## 包1：

（一）服务期:1年。

（二）服务要求及验收方式详见第二篇。

## 包2：

（一）服务期:1年。

合同期限1年，成交供应商应在采购合同签订后按需方要求按批次进行供货。中标人需在采购人液氧储槽安装远程监控装置一套（主要监控液位和压力）。采购人提前 24 小时以电话通知方式通知供应商送货,中标人也可根据远程监控装置显示的实际用氧情况，提前计划供货。供需双方计划如有变化，双方均应提前与对方取得联系,双方协商保供事宜。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位氧气管理人员在场情况下双方当面核实，先由供应商提供液氧检测报告，由采购人检查确认再充装液氧，采购人收取检测报告1份。对液氧充装数量核对后签字确认，核对数量方式：现场水印相机照片2张（充装前后各1张照片）。

2、中标人应提供全新、合格的医用液氧，保证检测报告真实性，因气体质量不合格或导致医疗纠纷或相关部门罚款造成医院损失，须由中标人承担一切责任。

3、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，采购人可以拒绝收货。

4、除因不可抗力（自然灾害）外，中标人逾期交货超过2次，采购人有权终止合同。

5、如发生断供，采购人不得不另行购买时，购买产生的任何费用均由中标人承担。

6、供应商提供的服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目运输费、辅助配套设备安装费、安装费、差旅费、专家咨询费、会议费、劳务费、资料查询及印刷费、文章发表费、税费等完成本项目直至通过采购人验收的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

包1：依照中标金额按季度分四次支付，前三季度，采购人确定系统设备运行正常且收到第三方水质达标检测报告后，中标人提供结算金额发票给采购人，采购人在30日内据实结算托管运营管理服务费用;最后一季度的价款自合同到期，双方办理完毕所有交接手续后，在中标人按照采购人要求提供合法有效的票据及相关凭证后30日内支付。

包2：结算方式以每次液氧充装时间为基准。中标人与采购人需共同核对液氧充装量，并根据实际充装量进行结算。成交供应商在开具发票后，医院将按发票金额进行支付。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（本项目不适用）；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金

不提交。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在巫山县中医院官网（http://gw.wsxzyy.com/）、重庆市公共资源交易网（巫山县）（https://www.cqggzy.com/wushanweb/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、交易相关费用

1. 中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时，一次性向代理机构缴纳代理服务费和评标过程中产生的评审专家劳务费。

（1）本采购项目代理服务费经双方约定为1500元/包；若采购失败2次及以上，不再采购的，由采购人支付代理费3000元。

（2）评审专家劳务费按《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》文件规定的支付标准由代理人垫付；评审时间≤4小时的，劳务报酬按500元计；4小时＜评审时间≤6小时，劳务报酬按600元计；6小时＜评审时间≤8小时，劳务报酬按700元计。

2.交易服务费

中标供应商签订合同前，应按照巫山县发展和改革委员会《关于转发重庆市物价局关于调整重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知的通知》(巫山发改价〔2018〕2号)规定标准全额缴纳交易服务费；项目成交后，由于采购人原因取消项目的，交易服务费由采购人按照巫山发改价〔2018〕2号规定标准全额缴纳。

（一）采购交易服务费收费标准表:

| 项目中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标供应商支付，双方有合同约定的从其约定。 2.交易服务费按(巫山发改价〔2018〕2号)文件规定的标准收取。 3.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100—500（含） | 0.95‰ |  |
| 500—1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000—5000(含) | 0.85‰ |  |
| 5000—10000(含) | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为5000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰＝0.1万元

（500－100）万元×0.95‰＝0.38万元

（1000－500）万元×0.9‰＝0.45万元

（5000－1000）万元×0.85‰＝3.4万元

合计收费＝0.1+0.38+0.45+3.4=4.33（万元）

说明：成交人为微型企业且所报价产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

巫山县公共资源交易中心咨询电话：023-57623010

# 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购购销合同

（竞争性谈判）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（提示：包1采用）

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价为人民币大写：      元/m³；人民币小写：    元/m³。以我公司最后报价为准。（提示：包2采用）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

包号：

谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

包号：

谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

包号：

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

包号：

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 最终报价函（单独封装，供应商现场填写）

包1：

竞争性报价函

按照竞争性谈判文件要求，我公司最终报价为人民币大写：         元/年，人民币小写：         元/年。

供应商（公章）：

授权代表：

年   月  日

包2：

竞争性报价函

按照竞争性谈判文件要求，我公司最终报价为人民币大写：         元/m³，人民币小写：         元/m³。

供应商（公章）：

授权代表：

年   月  日

（结束）